| ООО «Завод Конвертор-М» 119421, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Обручевский, ул. Новаторов, д. 7А, к. 2 Тел. (495) 781-04-19, mail@convertor-power.ru | Карта заказа ШКАФА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА ШРОТ-В |
| --- | --- |
| Заказчик |  |
| Контактное лицо (Ф.И.О) |  |
| Телефон, факс, E-mail |  |
| Объект установки |  |

При заполнении карты заказа в электронном виде с помощью двойного клика отметьте знаком  выбор необходимого параметра, а также впишите требуемые значения, где это необходимо.

Дополнительно к настоящей карте заказа необходимо предоставить заполненную однолинейную схему.

- Выбор количества шкафов

| Тип шкафа | Наименование шкафа | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| ШРОТ-В-х | Шкаф распределения оперативного тока внутренней установки |  |

- Номинальные данные шкафа

| Номинальное напряжение | = 220 В * |  | = 110 В |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество вводов на секцию | один |  | два |  |
| Количество секций | одна | две | три | четыре |

- Данные по автоматам распределения

| Производитель автоматов |  | КЭАЗ (стандарт) |  |  |  |  | ETI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Секция №1 | Количество автоматов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток автомата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кривая отключения автомата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Независимый расцепитель автомата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Секция №2 | Количество автоматов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток автомата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кривая отключения автомата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Независимый расцепитель автомата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Секция №3 | Количество автоматов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток автомата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кривая отключения автомата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Независимый расцепитель автомата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Секция №4 | Количество автоматов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток автомата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кривая отключения автомата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Независимый расцепитель автомата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Конструктивные данные

| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP31 (стандарт) | IP54 |
| --- | --- | --- |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ4.2 (стандарт) | прочее ______ |
| Обслуживание | одностороннее (стандарт)* | двухстороннее |
| Подвод кабеля | снизу * | сверху |
| Исполнение фасадной двери | обзорная * | металлическая |
| Сейсмостойкость по шкале MSK-64 | 6 баллов (стандарт) * | 9 баллов |
| Габаритные размеры | 2000х800х600 (стандарт) * | прочее ______ |
| Козырек для диспетчерского наименования | 200 мм | 100 мм |
| Цоколь | 200 мм (стандарт) * | 100 мм |

- Сечение кабеля

| Сечение вводного кабеля | до 16 мм2 | до 35 мм2 | до 50 мм2 | до 95 мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сечения отходящих кабелей | до 6 мм2 |  | до 10 мм2 |  |

- Система мониторинга

| Система мониторинга | да * |  | нет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протокол связи | МЭК 61850 (Ethernet) * |  | прочее_______ |  |
| Среда передачи | медь | оптика (SM) |  | оптика (MM) * |
| Протокол резервирования | нет * |  | PRP |  |

*- соответствует корпоративному стандарту ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947001-29.120.40.312-2021

- Дополнительные требования

| Разработчик проекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Организация, контакты |  |  |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
|  | Должность |  | подпись |  | Ф.И.О. |

| ООО «Завод Конвертор-М» 119421, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Обручевский, ул. Новаторов, д. 7А, к. 2 Тел. (495) 781-04-19, mail@convertor-power.ru |  | Карта заказа ШКАФА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА ШРОТ-Н |
| --- | --- | --- |
| Заказчик |  |  |
| Контактное лицо (Ф.И.О) |  |  |
| Телефон, факс, E-mail |  |  |
| Объект установки |  |  |

При заполнении карты заказа в электронном виде с помощью двойного клика отметьте знаком  выбор необходимого параметра, а также впишите требуемые значения, где это необходимо.

Дополнительно к настоящей карте заказа необходимо предоставить заполненную однолинейную схему.

- Выбор количества шкафов

| Тип шкафа | Наименование шкафа | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| ШРОТ-Н-х | Шкаф распределения оперативного тока наружной установки |  |

- Номинальные данные шкафа

| Номинальное напряжение | = 220 В * |  | = 110 В |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество вводов на секцию | один |  | два |  |
| Количество секций | одна | две | три | четыре |

- Данные по автоматам распределения

| Производитель автоматов |  | КЭАЗ (стандарт) |  |  |  |  | ETI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Секция №1 | Количество автоматов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток автомата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кривая отключения автомата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Независимый расцепитель автомата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Секция №2 | Количество автоматов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток автомата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кривая отключения автомата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Независимый расцепитель автомата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Секция №3 | Количество автоматов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток автомата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кривая отключения автомата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Независимый расцепитель автомата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Секция №4 | Количество автоматов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток автомата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кривая отключения автомата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Независимый расцепитель автомата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Конструктивные данные

| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP55 (стандарт) | прочее ______ |
| --- | --- | --- |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ1 (стандарт) | прочее ______ |
| Обслуживание | одностороннее * | двухстороннее |
| Сейсмостойкость по шкале MSK-64 | 6 баллов | 9 баллов |
| Подвод питания | снизу * | сверху |
| Габаритные размеры | 1600х800х600 (стандарт) * | прочее ______ |
| Козырек влагозащитный | да (стандарт) * | нет |
| Цоколь | 400 мм (стандарт) * | прочее ______ |

- Сечение клемм

| Сечение вводного кабеля | до 16 мм2 | до 35 мм2 | до 50 мм2 | до 95 мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сечения отходящих кабелей | до 6 мм2 |  | до 10 мм2 |  |

- Система мониторинга

| Система мониторинга | да * |  | нет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протокол связи | МЭК 61850 (Ethernet) * |  | прочее_______ |  |
| Среда передачи | медь | оптика (SM) |  | оптика (MM) * |
| Протокол резервирования | нет * |  | PRP |  |

*- соответствует корпоративному стандарту ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947001-29.120.40.312-2021

- Дополнительные требования

| Разработчик проекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Организация, контакты |  |  |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
|  | Должность |  | подпись |  | Ф.И.О. |

| ООО «Завод Конвертор-М» 119421, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Обручевский, ул. Новаторов, д. 7А, к. 2 Тел. (495) 781-04-19, mail@convertor-power.ru | Карта заказа ШКАФА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА ШРОТ-К |
| --- | --- |
| Заказчик |  |
| Контактное лицо (Ф.И.О) |  |
| Телефон, факс, E-mail |  |
| Объект установки |  |

При заполнении карты заказа в электронном виде с помощью двойного клика отметьте знаком  выбор необходимого параметра, а также впишите требуемые значения, где это необходимо.

Дополнительно к настоящей карте заказа необходимо предоставить заполненную однолинейную схему.

- Выбор количества шкафов

| Тип шкафа | Наименование шкафа | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| ШРОТ-К-х | Шкаф распределения оперативного тока ШРОТ-К |  |

- Номинальные данные шкафа

| Номинальное напряжение | = 220 В * |  | = 110 В |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество вводов на секцию | один |  | два |  |
| Количество секций | одна | две | три | четыре |

- Конструктивные данные

| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP31 (стандарт) | IP54 |
| --- | --- | --- |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ4.2 (стандарт) | прочее ______ |
| Подвод кабеля | снизу * | сверху |
| Сейсмостойкость по шкале MSK-64 | 6 баллов (стандарт) * | 9 баллов |
| Габаритные размеры | 800х800х400 (стандарт) * | прочее ______ |

- Сечение кабеля

| Сечение вводного кабеля | до 10 мм2 | до 16 мм2 | до 25 мм2 | до 35 мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сечения отходящих кабелей | до 10 мм2 | до 16 мм2 | до 25 мм2 | до 35 мм2 |

- Система мониторинга

| Система мониторинга | да * |  | нет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протокол связи | МЭК 61850 (Ethernet) * |  | прочее_______ |  |
| Среда передачи | медь | оптика (SM) |  | оптика (MM) * |
| Протокол резервирования | нет * |  | PRP |  |

*- соответствует корпоративному стандарту ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947001-29.120.40.312-2021

- Дополнительные требования

| Разработчик проекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Организация, контакты |  |  |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
|  | Должность |  | подпись |  | Ф.И.О. |